ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2023

Inwestycja jest realizowana: w ramach w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Kredyt na innowacje technologiczne numer w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Kredyt na innowacje technologiczne.

Tytuł Projektu

„Wdrożenie technologii produkcji kompozytu hybrydowego”

Nr wniosku: Projekt nr. POIR.03.02.02-00-2071/20.

- ZAMAWIAJĄCY

HOLSTERS HPE POLSKA GRZEGORZ SZYMAŃSKI

REGON: 290092030, NIP: 9590395486

| ADRES KORESPONDENCYJNY |  |
| --- | --- |
| Kraj | Polska |
| Województwo | ŚWIĘTOKRZYSKIE |
| Miejscowość | Kielce |
| Ulica | Długa |
| Nr budynku | 15 |
| Nr lokalu | - |
| Kod pocztowy | 25-650 |
| OSOBA DO KONTAKTÓW ROBOCZYCH w sprawach merytorycznych |  |
| Imię | Krzysztof |
| Nazwisko | Kozak |
| Telefon | 512 074 991 |
| Adres e-mail | k.kozak@hpe.pl |
| OSOBA DO KONTAKTÓW ROBOCZYCH w sprawach związanych z obsługą postępowania |  |
| Imię | Wojciech |
| Nazwisko | Górnik |
| Telefon | 600378799 |
| Adres e-mail | w.gornik@protonmail.com |
| MIEJSCE REALIZACJI |  |

| Miejscowość | Kielce |
| --- | --- |
| Ulica | Częstochowska |
| Kod pocztowy: | 25-647 |
| Miejsce inwestycji | Nr 414/42, Nr 414/34 obręb 0009 |

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

# Podstawa prawna: Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem wymogów dotyczących przejrzystości oraz zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców w drodze rozeznania rynku określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wydanych przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

# Zamówienie w progu do 50 tys. zł netto, nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- NAZWA ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia laboratorium badawczego

- KODY CPV

38311000-1 Wagi precyzyjne

38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

39151200-7 Stoły robocze

44512000-2 Różne narzędzia ręczne

44619100-3 Pudełka

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia laboratorium badawczego do kontroli jakości wyrobów.

Wyposażenie będzie służyło do prowadzenia kontroli jakościowej wytwarzanych kompozytów, a także do kontroli badawczej dostaw materiałów.

Wyposażenie laboratorium badawczego:

- Prasa do elaboracji amunicji, żeliwna z uniwersalnym gwintem matryc 7/8"x14 oraz możliwością zastosowania tulei redukcyjnej na 1-1/4". Dedykowana zarówno do elaboracji amunicji kalibrów pistoletowych jak i karabinowych wraz z dedykowanym do niej dozownikiem objętościowym prochu.

- Zestaw matryc (dedykowanych do prasy wskazanej w pozycji 1), umożliwiający formatowanie łuski, wybijanie spłonki oraz możliwość osadzania pocisków dla wskazanych poniżej rodzajów amunicji:

- 5,56x45

- .300 Win Mag

- .308 Win

- 7,62x54R

- 7,62x39

- .30+06 Springfield

- 7,62x25

- 9x19

- .357 Magnum

- .44 Magnum

- Zestaw uchwytów do łusek - shellholderów (dedykowanych do prasy wskazanej w pozycji 1 oraz rodzajów amunicji w pozycji 2) wraz z opakowaniem zbiorczym.

- Młotek kinetyczny do rozcalania amunicji 5 szt.

- Ręczna osadzarka spłonek wraz z wbudowanym uniwersalnym shellholderem, który umożliwia pracę na każdej łusce, bez potrzeby montowania dodatkowego, zewnętrznego shellholdera.

- Uniwersalny zestaw lejków do prochu dedykowany dla kalibrów od .17 do .50

- Uniwersalna taca na łuski (2 szt.)

- Przyrząd do czyszczenia gniazda spłonki wraz z końcówkami do małego jak i dużego gniazda

- Analityczna waga elektroniczna z dozownikiem prochu

(dokładność do 0,04 grain)

- Urządzenia pomiarowe:

- Suwmiarka cyfrowa wraz ze świadectwem wzorcowania, punkty pomiarowe: (0,0; 50,0; 100,0; 150,0)mm zakres: 0-150mm, rozdzielczość: 0,01mm, dokładność: +/-0,02 mm,

- Głębokościomierz: okrągły

Głębokościomierz suwmiarkowy cyfrowy wraz ze świadectwem wzorcowania, punkty pomiarowe: (0; 75; 150; 200)mm zakres: 0-200mm/0-8" rozdzielczość: 0,01mm - 0,0005" długość stopy: 100mm wymiary trzpienia pomiarowego - 14,5 x 4mm suwak i prowadnica ze stali nierdzewnej

- Przymiar wstęgowy 5m (miarka zwijana) wraz ze świadectwem wzorcowania, punkty pomiarowe: (100; 1000; 2000; 3000; 4000; 5000)mm. Centralne usytuowanie cyfr na podziałkach pomiarowych eliminuje błędy odczytu. Ergonomiczna antypoślizgowa obudowa bimateriałowa z trwałego tworzywa. Blokada i automatyczne zwijanie. Szerokość taśmy: 19 mm, podziałka: 1mm. Klasa dokładności: II. Blokada i automatyczne zwijanie taśmy,

- Kątomierz uniwersalny cyfrowy wraz z opakowaniem i świadectwem wzorcowania: zakres: 0-90°, rozdzielczość: 10", dwa wymienne liniały: 150mm i 300mm, wyposażony w kątownik do ustawienia kąta 90°, automatyczne wyłączanie, wykonany ze stali nierdzewnej

- Lupa pomiarowa, warsztatowa z wzorcem kreskowym wraz ze świadectwem wzorcowania, długość wzorca (podziałki): 20mm, działka elementarna: 0,1mm, powiększenie: 10x, średnica pola widzenia: 25mm, pierścień do ustawiania ostrości, podświetlenie LED

- Waga precyzyjna RADWAG WLC 6/A2 wraz ze świadectwem wzorcowania. Maksymalny zakres ważenia	6 kg. Rozmiar szalki / platformy	195 x 195 mm. Sposób zamontowania miernika	Wyświetlacz zintegrowany. Działka elementarna d	0,1

- Zestaw narzędzi do obróbki łusek:

- Trymer uniwersalny do łusek

- Przyrząd do wygładzania łusek

- Uniwersalne urządzenie do obróbki łusek

- Myjka do łusek

- Zestaw do lubrykacji

- Pudełka na amunicje:

Pudełka wykonane z tworzywa sztucznego, zamykane, dedykowane do kalibrów (po dwa na każdy kaliber: 5,56 mm / 7,62 mm / 9 mm / .357 Magnum / .44 Magnum /

- Stół warsztatowy

Stopki antypoślizgowe na podkładkach z tworzywa sztucznego. Regulowane nóżki umożliwiające dostosowanie wysokości blatu. Szafka zamykana na klucz o minimalnych wymiarach: 50x50 cm. Blat stalowy o minimalnych wymiarach: 170x60 cm. Maksymalna wysokość blatu: 88 cm. Minimalna wysokość blatu: 80 cm. Minimum 2 szuflady. Produkowany zgodnie z normami bezpieczeństwa BHP. W zestawie instrukcja montażu

- Stół laboratoryjny

Ergonomiczny stół o szerokości minimalnej 200 cm składający się z blatu roboczego i konstrukcji stalowej. Blat roboczy wykonany jest z wielowarstwowej sklejki o grubości 45 mm lub z tworzywa sztucznego o równoważnych parametrach wytrzymałościowych i zapewniających stabilność. Obciążalność stołu 700 kg.

Informacje o produkcie:

- konstrukcja z blachy stalowej

- malowany proszkowo (kolor do ustalenia)

- blat stołu wykonany z lakierowanej sklejki o grubości 45 mm - opcjonalnie stół może mieć blat pokryty gumą ryflowaną; gumą gładką; blachą ocynkowaną; blachą nierdzewną; wykładziną PCV lub blat z klejonki bukowej

- Maksymalna wysokość blatu: 88 cm

- Minimalna wysokość blatu: 80 cm

- Szafa metalowa zamykana

- metalowa szafka półkowa z zamykanymi na klucz drzwiami (ryglowanie zamkiem trzypunktowym z 2 kluczami)

- wykonana z blachy stalowej o grubości minimum 0,6 mm

- minimum 4 regulowane półki

- nośność jednej półki to minimum 50 kg

- malowanie proszkowe – (kolor do ustalenia).

Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego produktu, normy jakościowe, patenty, znaki towarowe, typy, standardy należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. Należy przyjąć, że każdemu takiemu wskazaniu towarzyszą wyrazy „lub równoważne” w funkcjonalnościach i obsługi formatów plików wskazanych w opisie. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, jakości. Za równoważne uznaje się również parametry lepsze niż opisane, które należy traktować jako minimalne. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.

Zamawiający nie ma obowiązku podpisania umowy, wystarczające jest potwierdzenie poniesienia wydatku w oparciu o fakturę, rachunek lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej.

Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z własnym formularzem ofertowym lub poprzez wskazanie cenników.

Podana w ofercie cena powinna być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia w tym kosztami transportu, przesyłki.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Do 30 dni od zlecenia dostawy.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

- Wykluczenia z postępowania: z postępowania zamawiający wykluczy Wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu oraz:

  - powiązanego z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

KRYTERIA OCENY OFERT

- Kryteria oceny

- K1 C – kryterium cena – 100%.

K1 C– kryterium cena (znaczenie 100%), maksimum 100 pkt;

rozpatrzenie oferty wg ceny netto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Oferenta, będzie wyznaczane na podstawie wzoru jak niżej:

najniższa cena z otrzymanych ofert

C = 	x 100

cena badanej oferty

Cenę wykonania należy podać w PLN.

W kryterium „CENA”- (maksymalnie 100 punktów) przyznaje się wartości punktowe dzieląc wartość oferty z najniższą ceną netto przez wartość badanej oferty, a następnie mnożąc uzyskaną wartość przez wagę (100 punktów).

TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

- Termin składania ofert upływa po 7 dniach od dnia ukazania się ogłoszenia na stronie www. decyduje data zamieszczenia ogłoszenia O terminie wpłynięcia ofert decyduje data wpływu oferty na adres email.

ISTOTNE POSTANOWIENIA

- Złożenie oferty przez Wykonawcę nie będzie stanowiło umowy i nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia Umowy.

- Do oferty należy złożyć karty katalogowe lub opisy oferowanych wyrobów.

- Obligatoryjne jest przesłanie zestawienia cenowego z wyszczególnionymi cenami dla każdego z elementów.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do analizy cenników w internecie urządzenia oferowanego i w przypadku znalezienia oferty tańszej niż oferowana w odpowiedzi na zapytanie ofertowe zastrzega sobie prawo do wyboru tańszej oferty.

- W przypadku, o którym mowa powyżej, Wykonawcom nie przysługuje w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie odszkodowawcze.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów związanych z wykonaniem oferty poza zwrotem wadium, jeśli dotyczy.

- W przypadku braku ofert Zamawiający dokona analizy cenników internetowych i na tej podstawie dokona zakupu urządzeń.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zorganizowania negocjacji cenowych z dostawcą.